## 三代MPPT遥控定义
所有功能键都带掉电记忆！！！！！
厂家遥控器 | 键名 |  | 功能
大白 | 按键 ON |  | 开灯
| 按键 OFF |  | 关灯
| 按键 1 |  | 设置出厂功率100%
| 按键 2 |  | 设置出厂功率93%
| 按键 3 |  | 设置出厂功率86%
| 按键 4 |  | 设置出厂功率79%
| 按键 5 |  | 设置出厂功率72%
| 按键 6 |  | 设置出厂功率65%
| 按键 7 |  | 设置出厂功率58%（默认）
| 按键 8 |  | 设置出厂功率51%
| 按键 9 |  | 设置出厂功率45%
| 按键 10 |  | 设置出厂功率37%
| 按键 11 |  | 设置出厂功率30%
| 按键 12 |  | 设置出厂功率23%
| 按键 13 |  | 设置出厂功率17%
| 按键 14 |  | 设置出厂功率10%
| 按键 15 |  | （默认）打开光控自动亮灯（闪一下）关闭光控自动亮灯（闪两下）
| 按键 16 |  | （默认）打开智能功率（闪一下）关闭智能功率（闪两下）
| 按键 A |  | 曲线 1（闪一下）（默认）
| 按键 B |  | 曲线 2（闪两下）
| 按键 C |  | 曲线 3（闪三下）
| 按键 D |  | 曲线 4（闪四下）
用户遥控器
蓝白 | 红键 | 无功能
| ON | 开灯
| OFF | 关灯
| ☼ | 主灯出厂设置的功率(调节后还是跑降功率曲线)
| ◐ | 主灯出厂设置的半功率(调节后还是跑降功率曲线)
| + | 主灯亮度加，15级调光，(调节后还是跑降功率曲线)
| - | 主灯亮度减，,15级调光，(调节后还是跑降功率曲线)
| M | 雷达模式，按一下闪一下灯为人走微亮，再按一下闪两下灯为人走灯灭。（不跑降功率曲线）
| AUTO | 常亮模式(全亮，取消定时,关雷达,恢复出厂设置)恢复光控，天黑自动亮灯，,天亮自动关灯
| 3H | 设置定时为3小时，按一次（亮灯时间达到3H后关灯）；有雷达模块3H后均转雷达模式的人走微亮
| 5H | 设置定时为5小时，按一次（亮灯时间达到5H后关灯）；有雷达模块5H后均转雷达模式的人走微亮
| 8H | 设置定时为8小时，按一次（亮灯时间达到8H后关灯）；有雷达模块8H后均转雷达模式的人走微亮

## 三代MPPT放电计算
放电因数 | 出厂的电池/AH | 亮三天初始的电流/A | 亮两天的初始电流/A | 亮一天的初始电流/A | 曲线A
4.8 | 60 | 4.1667 | 6.25 | 12.5
放电因数 | 出厂的电池/AH | 亮三天初始的电流/A | 亮两天的初始电流/A | 亮一天的初始电流/A | 曲线B
5.8 | 60 | 3.4483 | 5.1724 | 10.3448
放电因数 | 出厂的电池/AH | 亮三天初始的电流/A | 亮两天的初始电流/A | 亮一天的初始电流/A | 曲线C
8 | 60 | 2.5 | 3.75 | 7.5
放电因数 | 出厂的电池/AH | 亮三天初始的电流/A | 亮两天的初始电流/A | 亮一天的初始电流/A | 曲线D
12 | 60 | 1.6667 | 2.5 | 5
仅设置此项
曲线A 开启智能功率时电量不足时无晨亮
曲线B 开启智能功率时电量不足时无晨亮
曲线C 开启智能功率时电量不足时无晨亮
曲线D为不降功率 开启智能功率时电量不足时无晨亮
0-12H保持100%

## 程序放电曲线
WWW.MPPT.TOP
曲线按键 | 厂家遥控器设置的出厂功率占空比，即这里的100%
时间 | １Ｈ | 2Ｈ | 3H | 4Ｈ | 5Ｈ | 6Ｈ | 7Ｈ | 8Ｈ | 9Ｈ | 10Ｈ | 11Ｈ | 12Ｈ |  | 备注 | 倍率放电
曲线1（线性下降） | 100%-80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | 25% | 默认照明曲线 | 工厂A键 | 4.8
曲线B（线性下降） | 100%-90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 默认照明曲线 | 工厂B键 | 5.8
曲线2（线性下降） | 100% | 100% | 90% | 90% | 80% | 80% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 6+6照明曲线 | 工厂C键 | 8
曲线3（线性下降） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 不降功率照明曲线 | 工厂D键 | 12